| 监测指标 结果 监测点 | 浑浊度 | 二氧化氯 | 细菌总数 | 大肠菌群 | 色 度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耐热大肠菌群 | PH值 | CODmn | 氨 氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二水厂出厂水 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 |
| 三水厂出厂水 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 |
| 政务中心末梢点 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 |
| 卫生计生综合监督执法局末梢点 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 |
| 二水厂部末梢点 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 | 合 格 |

附表 ：                         武冈市2017年第四季度城市供水监测情况公示