附件：

武冈市公用输电线路电力设施保护区（第一批）

| 序号 | 电压等级 | 线路名称 | 线路起点 | 线路终点 | 运维单位 | 电力设施保护联系人 | 途径县市(区) | 途径乡镇村组 | 边线延伸距离（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV | 法扣线 | 法相岩街道办事处兴隆村 | 龙溪镇龙云村 | 国网武冈市供电公司龙江供电所 | 王湛江13874289477 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：兴隆村 龙溪镇：龙溪居委会、石路村、石洪村、同心村、龙云村 | 5 |
| 2 | 10kV | 法罗线 | 法相岩街道办事处兴隆村 | 龙溪镇盐井村 | 国网武冈市供电公司龙江供电所 | 王湛江13874289477 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：兴隆村 龙溪镇：龙溪居委会、南山村、龙丰村、连山村、双明村、大塘村、罗岚桥村、盐井村 | 5 |
| 3 | 10kV | 龙罗线 | 文坪镇横江村 | 龙溪镇罗岚桥村 | 国网武冈市供电公司龙江供电所 | 王湛江13874289477 | 武冈市 | 文坪镇：横江村 龙溪镇：曹家塘村、罗岚桥村 | 5 |
| 4 | 10kV | 龙矿线 | 文坪镇横江村 | 文坪镇火云村 | 国网武冈市供电公司龙江供电所 | 王湛江13874289477 | 武冈市 | 文坪镇：横江村、黄泥村、双龙兴村 、火云村 龙溪镇：塘田村、龙云村 | 5 |
| 5 | 10kV | 龙安线 | 文坪镇横江村 | 文坪镇遐富村 | 国网武冈市供电公司龙江供电所 | 王湛江13874289477 | 武冈市 | 文坪镇：横江村、双江村、火云村、安心观村 、三联村、幸福村、遐富村 | 5 |
| 6 | 10kV | 大稠线 | 晏田乡大胜村 | 稠树塘镇小水村 | 国网武冈市供电公司杨柳供电所 | 李辉宙18773937526 | 武冈市 | 晏田乡：大胜村稠树塘镇：凉山村、桂竹村、大山村、田中村、稠树塘居委会、雅槎村、苏龙村、万福村、杨柳村、烟塘村、小水村 | 5 |
| 7 | 10kV | 秦稠线 | 秦桥镇黄沙村 | 稠树塘镇田中村 | 国网武冈市供电公司杨柳供电所 | 李辉宙18773937526 | 武冈市 | 秦桥镇：黄沙村、东路村、峨眉村、华口村稠树塘镇：田塘村、田中村、功德村、甘冲村 | 5 |
| 8 | 10kV | 秦创线 | 秦桥镇黄沙村 | 稠树塘镇甘田村 | 国网武冈市供电公司杨柳供电所 | 李辉宙18773937526 | 武冈市 | 秦桥镇：黄沙村、柳石新村、板桥村、小冲村、潮水村、秦桥村稠树塘镇：甘田村 | 5 |
| 9 | 10kV | 秦法线 | 秦桥镇黄沙村 | 稠树塘镇枧头村 | 国网武冈市供电公司杨柳供电所 | 李辉宙18773937526 | 武冈市 | 秦桥镇：黄沙村、千秋村稠树塘镇：甘田村、新铺村、甘冲村、陆坪村、法新村、飘坪村、栗山园村、龙田村、枧头村 | 5 |
| 10 | 10kV | 秦新线 | 秦桥镇黄沙村 | 秦桥镇立新村 | 国网武冈市供电公司杨柳供电所 | 李辉宙18773937526 | 武冈市 | 秦桥镇：黄沙村、新春村、新建村、秦桥镇易地扶贫安置小区、柳石新村、千秋村、立新村 | 5 |
| 11 | 10kV | 法旱线 | 法相岩街道办事处兴隆村 | 辕门口街道办事处城南村 | 国网武冈市供电公司都梁服务站 | 毛健13873978898 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：兴隆村、玉龙社区辕门口街道办事处：资南村、水云社区、城南村 | 5 |
| 12 | 10kV | 法乐Ⅰ线 | 法相岩街道办事处兴隆村 | 迎春亭街道办事处王城社区 | 国网武冈市供电公司都梁服务站 | 毛健13873978898 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：兴隆村、玉龙社区迎春亭街道办事处：王城社区 | 5 |
| 13 | 10kV | 法乐Ⅱ线 | 法相岩街道办事处兴隆村 | 迎春亭街道办事处王城社区 | 国网武冈市供电公司都梁服务站 | 毛健13873978898 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：兴隆村、玉龙社区迎春亭街道办事处：王城社区 | 5 |
| 14 | 10kV | 方侃Ⅰ线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 水西门街道办事处陶侃社区 | 国网武冈市供电公司都梁服务站 | 毛健13873978898 | 武冈市 | 迎春亭街道办事处：七里村、新东村、花塔社区、迎春社区水西门街道办事处：陶侃社区 | 5 |
| 15 | 10kV | 方侃Ⅱ线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 水西门街道办事处竹山社区 | 国网武冈市供电公司都梁服务站 | 毛健13873978898 | 武冈市 | 迎春亭街道办事处：七里村、新东村、花塔社区、东塔社区、迎春社区水西门街道办事处：大炮台社区、竹山社区 | 5 |
| 16 | 10kV | 赧新Ⅱ线 | 邓元泰镇渡头桥村 | 水西门街道办事处普岭社区 | 国网武冈市供电公司都梁服务站 | 毛健13873978898 | 武冈市 | 邓元泰镇：渡头桥村水西门街道办事处：新光村、富田村、普岭社区 | 5 |
| 17 | 10kV | 赧乐Ⅰ线 | 邓元泰镇渡头桥村 | 水西门街道办事处水西门社区 | 国网武冈市供电公司都梁服务站 | 毛健13873978898 | 武冈市 | 邓元泰镇：渡头桥村水西门街道办事处:新光村、水西门社区 | 5 |
| 18 | 10kV | 赧乐Ⅱ线 | 邓元泰镇渡头桥村 | 迎春亭街道办事处王城社区 | 国网武冈市供电公司都梁服务站 | 毛健13873978898 | 武冈市 | 邓元泰镇：渡头桥村水西门街道办事处:新光村、水西门社区迎春亭街道办事处：王城社区 | 5 |
| 19 | 10kV | 赧旱Ⅰ线 | 邓元泰镇渡头桥村 | 辕门口街道办事处旱西门社区 | 国网武冈市供电公司都梁服务站 | 毛健13873978898 | 武冈市 | 邓元泰镇：渡头桥村水西门街道办事处:新光村辕门口街道办事处：旱西门社区 | 5 |
| 20 | 10kV | 赧旱Ⅱ线 | 邓元泰镇渡头桥村 | 辕门口街道办事处鳌山社区 | 国网武冈市供电公司都梁服务站 | 毛健13873978898 | 武冈市 | 邓元泰镇:渡头桥村水西门街道办事处：新光村辕门口街道办事处：旱西门社区、鳌山社区 | 5 |
| 21 | 10kV | 赧庆Ⅰ线 | 邓元泰镇渡头桥村 | 水西门街道办事处陶侃社区 | 国网武冈市供电公司都梁服务站 | 毛健13873978898 | 武冈市 | 邓元泰镇:渡头桥村水西门街道办事处：新光村、富田村、普岭社区、陶侃社区 | 5 |
| 22 | 10kV | 赧庆Ⅱ线 | 邓元泰镇渡头桥村 | 水西门街道办事处普岭社区 | 国网武冈市供电公司都梁服务站 | 毛健13873978898 | 武冈市 | 邓元泰镇:渡头桥村水西门街道办事处：渡头桥村、富田村、普岭社区 | 5 |
| 23 | 10kV | 工高线 | 法相岩街道办事处长安村 | 法相岩街道办事处双田村 | 国网武冈市供电公司大路坪供电所 | 肖湘龙18873955556 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：长安村、独山村、郑家坪村、高桥村、新泽村、清水亭村、德江村、双田村 | 5 |
| 24 | 10kV | 工浙线 | 法相岩街道办事处长安村 | 法相岩街道办事处独山村 | 国网武冈市供电公司大路坪供电所 | 肖湘龙18873955556 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：长安村、独山村 | 5 |
| 25 | 10kV | 大蕉线 | 晏田乡大胜村 | 晏田乡蕉林村 | 国网武冈市供电公司大路坪供电所 | 肖湘龙18873955556 | 武冈市 | 晏田乡：大胜村、青山亭村、荷花井社区、八角庙村、三井村、合心村、蕉林村 | 5 |
| 26 | 10kV | 大城线 | 晏田乡大胜村 | 晏田乡荷花井社区 | 国网武冈市供电公司大路坪供电所 | 肖湘龙18873955556 | 武冈市 | 晏田乡：大胜村、青山亭村、荷花井社区 | 5 |
| 27 | 10kV | 大梅线 | 晏田乡大胜村 | 晏田乡石门村 | 国网武冈市供电公司大路坪供电所 | 肖湘龙18873955556 | 武冈市 | 晏田乡：大胜村、青山亭村、向东村、坪山寨村、梅树田村、竹坪村、大坪村、扶塘村、石门村 | 5 |
| 28 | 10kV | 大水线 | 晏田乡大胜村 | 水浸坪乡隆兴村 | 国网武冈市供电公司大路坪供电所 | 肖湘龙18873955556 | 武冈市 | 晏田乡：大胜村、向东村、水浸坪乡：石林村、双虎村、仁堂村、峦山村、隆兴村 | 5 |
| 29 | 10kV | 名镇Ⅰ线 | 水浸坪乡高霞村 | 水浸坪乡双虎村 | 国网武冈市供电公司大路坪供电所 | 肖湘龙18873955556 | 武冈市 | 水浸坪乡：高霞村、水浸坪村、仁堂村、双虎村 | 5 |
| 30 | 10kV | 名天线 | 水浸坪乡高霞村 | 水浸坪乡黄菜村 | 国网武冈市供电公司大路坪供电所 | 肖湘龙18873955556 | 武冈市 | 水浸坪乡：高霞村、水浸坪村、贺东村、大山村、黄菜村 | 5 |
| 31 | 10kV | 李田线 | 荆竹铺镇平原社区 | 马坪乡田塘村 | 国网武冈市供电公司荆竹供电所 | 邓昭龙13873954202 | 武冈市 | 荆竹铺镇：平原社区、荆江村马坪乡：滨江村、万山村、陈龙村、龙富村、金星村、劳背村、铜盆村、长石村、团圆村、田塘村 | 5 |
| 32 | 10kV | 李罗线 | 荆竹铺镇平原社区 | 马坪乡保花村 | 国网武冈市供电公司荆竹供电所 | 邓昭龙13873954202 | 武冈市 | 荆竹铺镇：平原社区、三合村马坪乡：陈龙村、滨江村、石地村、三合村、转龙村、白羊村、万山村、龙富村、保花村 | 5 |
| 33 | 10kV | 李泉线 | 荆竹铺镇平原社区 | 荆竹铺镇西塘村 | 国网武冈市供电公司荆竹供电所 | 邓昭龙13873954202 | 武冈市 | 荆竹铺镇：平原社区、歧岭村、陡山村、九塘村、钟窑村、光荣村、三元桥村、西塘村 | 5 |
| 34 | 10kV | 李镇线 | 荆竹铺镇平原社区 | 水浸坪乡永红村 | 国网武冈市供电公司荆竹供电所 | 邓昭龙13873954202 | 武冈市 | 荆竹铺镇：平原社区、桐木村、漠溪村、三合村、武东村、永红村、三元桥村水浸坪乡：永红村 | 5 |
| 35 | 10kV | 李荷线 | 荆竹铺镇平原社区 | 迎春亭街道办事处玄羊村 | 国网武冈市供电公司荆竹供电所 | 邓昭龙13873954202 | 武冈市 | 荆竹铺镇：平原社区、公堂村、回马村、漠溪村、九塘村、歧岭村、武东村、钟窑村晏田乡：大坪冲村、石门村迎春亭街道办事处：玄羊村 | 5 |
| 36 | 10kV | 李双线 | 荆竹铺镇平原社区 | 马坪乡双江村 | 国网武冈市供电公司荆竹供电所 | 邓昭龙13873954202 | 武冈市 | 荆竹铺镇：平原社区、三元桥村、滨江村、七里村、永光村马坪乡：大团村、双江村迎春亭街道办事处：七里村 | 5 |
| 37 | 10kV | 方景线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 迎春亭街道办事处双峰村 | 国网武冈市供电公司荆竹供电所 | 邓昭龙13873954202 | 武冈市 | 迎春亭街道办事处：七里村、曹旗村、地亩庵村、托坪村、石羊村、双峰村 | 5 |
| 38 | 10kV | 工石线 | 法相岩街道办事处长安村 | 迎春亭街道办事处石羊村 | 国网武冈市供电公司荆竹供电所 | 邓昭龙13873954202 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：长安村、红星村迎春亭街道办事处：福溪村、白竹山村、高船岭村、水乐村、玄羊村、黄沙冲村、石羊村 | 5 |
| 39 | 10kV | 赧新Ⅰ线 | 邓元泰镇渡头桥村 | 水西门街道办事处里仁村 | 国网武冈市供电公司湾头桥供电所 | 郭剑13907396243 | 武冈市 | 邓元泰镇:渡头桥村水西门街道办事处：新光村、富田村、桃花村、得胜村、枧道村、里仁村、罗伟村、龙田村、马安村、永太村、新和村、玉屏村 | 5 |
| 40 | 10kV | 方新Ⅰ线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 迎春亭街道办事处青山村 | 国网武冈市供电公司湾头桥供电所 | 郭剑13907396243 | 武冈市 | 迎春亭街道办事处：七里村、丰仁村、地母庵村、荷塘村、同保村、栗塘村、太平村、青山村水西门街道办事处：枧道村 | 5 |
| 41 | 10kV | 湾镇线 | 湾头桥镇八一村 | 湾头桥镇芭蕉庾家桥村 | 国网武冈市供电公司湾头桥供电所 | 郭剑13907396243 | 武冈市 | 湾头桥镇：八一村、湾头桥社区、湾头桥异地扶贫项目部、石枧村、芭蕉庾家桥村 | 5 |
| 42 | 10kV | 湾南线 | 湾头桥镇八一村 | 湾头桥镇泻油村 | 国网武冈市供电公司湾头桥供电所 | 郭剑13907396243 | 武冈市 | 湾头桥镇：八一村、世富村、永丰村、南桥村、石覃村、泻油村 | 5 |
| 43 | 10kV | 湾泉线 | 湾头桥镇八一村 | 湾头桥镇芭蕉庾家桥村 | 国网武冈市供电公司湾头桥供电所 | 郭剑13907396243 | 武冈市 | 湾头桥镇：八一村、坪山村、龙桥村、桂花村、六家铺村、泉塘村、大湾桥村、芭蕉庾家桥村 | 5 |
| 44 | 10kV | 湾梁线 | 湾头桥镇八一村 | 湾头桥镇枧道村 | 国网武冈市供电公司湾头桥供电所 | 郭剑13907396243 | 武冈市 | 湾头桥镇：八一村、湾头桥社区、铜湾村水西门街道办事处：枧道村 | 5 |
| 45 | 10kV | 湾黎线 | 湾头桥镇八一村 | 湾头桥镇黎明村 | 国网武冈市供电公司湾头桥供电所 | 郭剑13907396243 | 武冈市 | 湾头桥镇：八一村、龙桥村、八合村、光远村、黎明村 | 5 |
| 46 | 10kV | 湾龙线 | 湾头桥镇八一村 | 湾头桥镇幸福村 | 国网武冈市供电公司湾头桥供电所 | 郭剑13907396243 | 武冈市 | 湾头桥镇：八一村、南桥村、龙桥村、光远村、永丰村、石栗村、幸福村 | 5 |
| 47 | 10kV | 湾城线 | 湾头桥镇八一村 | 湾头桥镇城口村 | 国网武冈市供电公司湾头桥供电所 | 郭剑13907396243 | 武冈市 | 湾头桥镇：八一村、龙泉村、铜湾村、朝阳村、青龙村、长友村、城口村 | 5 |
| 48 | 10kV | 湾梁Ⅱ线 | 湾头桥镇八一村 | 迎春亭街道办事处荷塘村 | 国网武冈市供电公司湾头桥供电所 | 郭剑13907396243 | 武冈市 | 湾头桥镇：八一村、龙桥村、山青村水西门街道办事处：龙田村、万全村、塘岭村迎春亭街道办事处：同保村、荷塘村 | 5 |
| 49 | 10kV | 湾机线 | 湾头桥镇八一村 | 迎春亭街道办事处荷塘村 | 国网武冈市供电公司湾头桥供电所 | 郭剑13907396243 | 武冈市 | 湾头桥镇：八一村、龙桥村、石枧村迎春亭街道办事处：荷塘村、青山村 | 5 |
| 50 | 10kV | 湾西线 | 湾头桥镇八一村 | 湾头桥镇八一村 | 国网武冈市供电公司湾头桥供电所 | 郭剑13907396243 | 武冈市 | 湾头桥镇：八一村 | 5 |
| 51 | 10kV | 赧机线 | 邓元泰镇渡头桥村 | 迎春亭街道办事处荷塘村 | 国网武冈市供电公司湾头桥供电所 | 郭剑13907396243 | 武冈市 | 邓元泰镇：渡头桥村、丰坪村水西门街道办事处：龙田村、枧道村迎春亭街道办事处：荷塘村 | 5 |
| 52 | 10kV | 方机线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 迎春亭街道办事处荷塘村 | 国网武冈市供电公司湾头桥供电所 | 郭剑13907396243 | 武冈市 | 迎春亭街道办事处：七里村、金明村、荷塘村 | 5 |
| 53 | 10kV | 石栗线 | 司马冲镇司马冲居委会 | 大甸镇栗山园村 | 国网武冈市供电公司司马冲供电所 | 殷立辉13973946792 | 武冈市 | 司马冲镇：司马冲居委会、江姐村、五星村、正冲村大甸镇：枫木村、陶田村、古凼村、木瓜村、栗山园村 | 5 |
| 54 | 10kV | 石甸线 | 司马冲镇司马冲居委会 | 大甸镇大甸居委会 | 国网武冈市供电公司司马冲供电所 | 殷立辉13973946792 | 武冈市 | 司马冲镇：司马冲居委会、江姐村大甸镇：立新村、陡山村、青龙村、小铺村、枫木村、大甸居委会龙溪镇：岐塘村 | 5 |
| 55 | 10kV | 工乐Ⅱ线 | 法相岩街道办事处长安村 | 大甸镇大甸居委会 | 国网武冈市供电公司司马冲供电所 | 殷立辉13973946792 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：长安村、郑家坪村大甸镇：尖山村、茶园村、红联村、山底村、木瓜村、小铺村、枫木村、大甸居委会 | 5 |
| 56 | 10kV | 石司Ⅰ线 | 司马冲镇司马冲居委会 | 文坪镇飞石村 | 国网武冈市供电公司司马冲供电所 | 殷立辉13973946792 | 武冈市 | 司马冲镇：司马冲居委会文坪镇：田中村、三林村、罗宏村、飞石村 | 5 |
| 57 | 10kV | 石司Ⅱ线 | 司马冲镇司马冲居委会 | 司马冲镇麻腾村 | 国网武冈市供电公司司马冲供电所 | 殷立辉13973946792 | 武冈市 | 司马冲镇：司马冲居委会、洽仪村、麻腾村、杨梅村 | 5 |
| 58 | 10kV | 石双线 | 司马冲镇司马冲居委会 | 司马冲镇田心村 | 国网武冈市供电公司司马冲供电所 | 殷立辉13973946792 | 武冈市 | 司马冲镇：司马冲居委会、山新村、五星村、长抄村、下抄村、双元村、江背岭村、东古村、田心村 | 5 |
| 59 | 10kV | 龙司线 | 文坪镇横江村 | 文坪镇孔家团村 | 国网武冈市供电公司司马冲供电所 | 殷立辉13973946792 | 武冈市 | 文坪镇：横江村、田中村、罗宏村、飞石村、孔家团村 | 5 |
| 60 | 10kV | 方北线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 迎春街道办事处丰仁村 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 迎春街道办事处：七里村、新东村、丰仁村 | 5 |
| 61 | 10kV | 方新Ⅱ线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 迎春亭街道办事处丰仁村 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 迎春街道办事处：七里村、新东村、丰仁村 | 5 |
| 62 | 10kV | 方展线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 迎春亭街道办事处丰仁村 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 迎春街道办事处：七里村、新东村、丰仁村 | 5 |
| 63 | 10kV | 方展Ⅱ线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 迎春亭街道办事处丰仁村 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 迎春街道办事处：七里村、新东村、丰仁村 | 5 |
| 64 | 10kV | 方工Ⅰ线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 法相岩街道办事处塘富村 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 迎春街道办事处：七里村、法相岩街道办事处：春光村、塘富村 | 5 |
| 65 | 10kV | 方工Ⅱ线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 法相岩街道办事处春光村 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 迎春街道办事处：七里村法相岩街道办事处：春光村 | 5 |
| 66 | 10kV | 方高线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 法相岩街道办事处水乐村 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 迎春街道办事处：七里村、新东村、石坪村、金明村、双峰村、曹旗村、长冲村、水乐村 | 5 |
| 67 | 10kV | 方头线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 迎春亭街道办事处红星村 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 迎春街道办事处：七里村、金明村、石坪村、托坪村法相岩街道办事处：红星村 | 5 |
| 68 | 10kV | 方丰Ⅰ线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 迎春亭街道办事处东塔社区 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 迎春街道办事处：七里村、新东村、花塔社区、东塔社区 | 5 |
| 69 | 10kV | 方丰Ⅱ线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 水西门街道办事处普岭社区 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 迎春街道办事处：七里村、花塔社区水西门街道办事处：普岭社区 | 5 |
| 70 | 10kV | 方和线 | 迎春亭街道办事处七里村 | 迎春亭街道办事处七里村 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 迎春街道办事处：七里村、新东村、花塔社区 | 5 |
| 71 | 10kV | 工春线 | 法相岩街道办事处长安村 | 法相岩街道办事处红星村 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：长安村、春光村、红星村 | 5 |
| 72 | 10kV | 工新线 | 法相岩街道办事处长安村 | 迎春亭街道办事处丰仁村 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：长安村、春光村、迎春街道办事处：七里村、花塔社区、丰仁村 | 5 |
| 73 | 10kV | 工紫线 | 法相岩街道办事处长安村 | 法相岩街道办事处紫田村 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：长安村、塘富村、长安村、春光村、紫田村 | 5 |
| 74 | 10kV | 工博线 | 法相岩街道办事处长安村 | 法相岩街道办事处水乐村 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：长安村、水乐村 | 5 |
| 75 | 10kV | 工乐Ⅰ线 | 法相岩街道办事处长安村 | 法相岩街道办事处水乐村 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：长安村、紫田村、水乐村 | 5 |
| 76 | 10kV | 法工线 | 法相岩街道办事处兴隆村 | 法相岩街道办事处玉龙社区 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：兴隆村、南塔村、洞庭村、法相岩社区、玉龙社区 | 5 |
| 77 | 10kV | 法高线 | 法相岩街道办事处兴隆村 | 法相岩街道办事处紫田村 | 国网武冈市供电公司法相岩供电服务站 | 苏琼13786906440 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：兴隆村、南塔村、紫田村、塘富村、紫田村 | 5 |
| 78 | 10kV | 邓双线 | 邓家铺镇兰田村 | 双牌镇栗山社区 | 国网武冈市供电公司邓家铺供电所 | 王海兵15869863977 | 武冈市 | 邓家铺镇：兰田村、石龙兴村、大田村双牌镇：浩山村、青和社区、米山村、栗山社区、马形村、四龙村、浪石村、太源村、白竹村、长乐村、栗山社区 | 5 |
| 79 | 10kV | 邓镇线 | 邓家铺镇兰田村 | 双牌镇浩山村 | 国网武冈市供电公司邓家铺供电所 | 王海兵15869863977 | 武冈市 | 邓家铺镇：兰田村、邓家铺居委会、黄竹村、石龙兴村、卧龙村双牌镇：长乐村、浩山村 | 5 |
| 80 | 10kV | 邓天线 | 邓家铺镇兰田村 | 水浸坪乡大山村 | 国网武冈市供电公司邓家铺供电所 | 王海兵15869863977 | 武冈市 | 邓家铺镇：兰田村、新凤村、杨龙村 、大塘新村、大田村水浸坪乡：白云村、德胜村、天鹅村、大山村 | 5 |
| 81 | 10kV | 邓水线 | 邓家铺镇兰田村 | 邓家铺镇岩口村 | 国网武冈市供电公司邓家铺供电所 | 王海兵15869863977 | 武冈市 | 邓家铺镇：兰田村、新风村、岩口村 | 5 |
| 82 | 10kV | 邓凤线 | 邓家铺镇兰田村 | 邓家铺镇东旗村 | 国网武冈市供电公司邓家铺供电所 | 王海兵15869863977 | 武冈市 | 邓家铺镇：兰田村、安家村、东旗村 | 5 |
| 83 | 10kV | 名新线 | 水浸坪乡高霞村 | 秦桥镇立新村 | 国网武冈市供电公司邓家铺供电所 | 王海兵15869863977 | 武冈市 | 水浸坪乡：高霞村邓家铺镇：白水村、小康村、秦桥镇：立新村 | 5 |
| 84 | 10kV | 名凤线 | 水浸坪乡高霞村 | 邓家铺镇三和村 | 国网武冈市供电公司邓家铺供电所 | 王海兵15869863977 | 武冈市 | 水浸坪乡：高霞村邓家铺镇：双桥村、岩口村、新风村、三和村 | 5 |
| 85 | 10kV | 转镇线 | 邓元泰镇华塘村 | 邓元泰镇绿洲村 | 国网武冈市供电公司邓元泰供电所 | 杨鑫15073970908 | 武冈市 | 邓元泰镇：华塘村、绿洲村 | 5 |
| 86 | 10kV | 转木线 | 邓元泰镇华塘村 | 邓元泰镇周塘村 | 国网武冈市供电公司邓元泰供电所 | 杨鑫15073970908 | 武冈市 | 邓元泰镇：华塘村、渔塘村、农家村、资源村、周塘村 | 5 |
| 87 | 10kV | 转岚线 | 邓元泰镇华塘村 | 邓元泰镇山岚村 | 国网武冈市供电公司邓元泰供电所 | 杨鑫15073970908 | 武冈市 | 邓元泰镇：华塘村、天心村、凤溪村、渔塘村、小水江村、山岚村 | 5 |
| 88 | 10kV | 转黄线 | 邓元泰镇华塘村 | 邓元泰镇黄茅村 | 国网武冈市供电公司邓元泰供电所 | 杨鑫15073970908 | 武冈市 | 邓元泰镇：华塘村、马梓村、圳源村、江塘村、钟山村、山口村、黄茅村 | 5 |
| 89 | 10kV | 转沙线 | 邓元泰镇华塘村 | 邓元泰镇浪石村 | 国网武冈市供电公司邓元泰供电所 | 杨鑫15073970908 | 武冈市 | 邓元泰镇：华塘村、木瓜村、绿洲村、沙洲村、浪石村 | 5 |
| 90 | 10kV | 法威线 | 法相岩街道办事处兴隆村 | 邓元泰镇蔡家塘村 | 国网武冈市供电公司邓元泰供电所 | 杨鑫15073970908 | 武冈市 | 法相岩街道办事处：兴隆村辕门口街道办事处：城南村、水云社区、落子铺村、古山村邓元泰镇：赤塘村、蔡家塘村 | 5 |
| 91 | 10kV | 赧威线 | 邓元泰镇渡头桥村 | 邓元泰镇周塘村 | 国网武冈市供电公司邓元泰供电所 | 杨鑫15073970908 | 武冈市 | 邓元泰镇：渡头桥村、蔡家塘村、清水村、天心村、渔塘村、资源村、周塘村 | 5 |
| 92 | 10kV | 赧转线 | 邓元泰镇渡头桥村 | 邓元泰镇山岚村 | 国网武冈市供电公司邓元泰供电所 | 杨鑫15073970908 | 武冈市 | 邓元泰镇：渡头桥村、凤溪村、山岚村水西门街道办事处：新光村辕门口街道办事处：革新村 | 5 |
| 93 | 10kV | 赧踏线 | 邓元泰镇渡头桥村 | 水西门街道办事处富田村 | 国网武冈市供电公司邓元泰供电所 | 杨鑫15073970908 | 武冈市 | 邓元泰镇：渡头桥村、丰坪村、凤溪村、新光村水西门街道办事处：新光村、富田村 | 5 |
| 94 | 10kV | 赧踏Ⅱ线 | 邓元泰镇渡头桥村 | 邓元泰镇江塘村 | 国网武冈市供电公司邓元泰供电所 | 杨鑫15073970908 | 武冈市 | 邓元泰镇：渡头桥村、丰坪村、踏岭村、清溪村、山口村、伦道村、江塘村 | 5 |
| 架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：1-10千伏：5米；35-110千伏：10米；154-330千伏：15米；500千伏：20米 |